## Sheet
name | enabled | main_menu_label | main_menu_xy | side_menu_label | side_menu_xy | data_view_label | data_view_xy | fixed_text | meas_low | meas_high | meas_unit | ratio_low | ratio_high | ratio_text | ratio_unit | reset | timestamp_count | notes
테스트 케이스 식별자 | TRUE/FALSE/init | ConfigTouch 컨벤션 (추적용) | 예: 120,50 | (없으면 빈 셀) |  |  |  | 콤마 구분, 화면에 보여야 하는 고정 문자 | 측정값 하한 | 측정값 상한 | 예: V (단위 무관이면 빈 셀) | 가운데 % 영역 숫자 하한 (;로 N개) | 가운데 % 영역 숫자 상한 (;로 N개) | 가운데 영역 텍스트 매칭 (;로 N개, 예: LL; LL; LL; LL) | 예: % / 무관 - 빈 셀 | TRUE -> max/min reset + 시각기록. 비면 skip | 개수; 시간마진(초). 비면 skip | 사용자 메모
초기화 | init
VOLTAGE-LL | TRUE | 2 | 200, 65 | 1 | 65, 105 | x |  | Line-to-Line Voltage,Max,AB,BC,CA,AVG | 370 | 390 | V