## DemoTests
name | enabled | main_menu_label | main_menu_xy | side_menu_label | side_menu_xy | data_view_label | data_view_xy | fixed_text | meas_low | meas_high | meas_unit | ratio_low | ratio_high | ratio_text | ratio_unit | reset | timestamp_count | notes
테스트 케이스 식별자 | TRUE/FALSE/init | ConfigTouch 컨벤션 (추적용) | 예: 120,50 | (없으면 빈 셀) |  |  |  | 콤마 구분, 화면에 보여야 하는 고정 문자 | 측정값 하한 | 측정값 상한 | 예: V (단위 무관이면 빈 셀) | 가운데 % 영역 숫자 하한 (;로 N개) | 가운데 % 영역 숫자 상한 (;로 N개) | 가운데 영역 텍스트 매칭 (;로 N개, 예: LL; LL; LL; LL) | 예: % / 무관 - 빈 셀 | TRUE -> max/min reset + 시각기록. 비면 skip | 개수; 시간마진(초). 비면 skip | 사용자 메모
초기화 | init
VOLTAGE-RMS-LL | TRUE | 1 | 100,85 | 1 | 80, 135 | LL | 410, 150 | RMS Voltage,L-L,L-N,Min,Max,AB,BC,CA,Average | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V | [6 empty] | 샘플 — 사용자 좌표/임계 조정
VOLTAGE-RMS-LL-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 620, 150 | RMS Voltage Max.,L-L,L-N,Min,Max,AB,BC,CA,Average | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-RMS-LL-Min | TRUE |  |  |  |  | Min | 720, 150 | RMS Voltage Min.,L-L,L-N,Min,Max,AB,BC,CA,Average | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-RMS-LN | TRUE |  |  |  |  | LN | 510, 150; 720, 150 | RMS Voltage,L-L,L-N,Min,Max,A,B,C,Average | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V
VOLTAGE-RMS-LN-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 620, 150 | RMS Voltage Max.,L-L,L-N,Min,Max,A,B,C,Average | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-RMS-LN-Min | TRUE |  |  |  |  | Min | 720, 150 | RMS Voltage Min.,L-L,L-N,Min,Max,A,B,C,Average | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-Fund-LL | TRUE | 1 | 100,85 | 2 | 80, 180 |  |  | Fund. Volt.,L-L,L-N,Min,Max,AB,BC,CA,Average | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V
VOLTAGE-Fund-LL-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 620, 150 | Fund. Volt. Max.,L-L,L-N,Min,Max,AB,BC,CA,Average | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-Fund-LN-Min | TRUE |  |  |  |  | Min | 510, 150; 720, 150 | Fund. Volt. Min.,L-L,L-N,Min,Max,A,B,C,Average | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-THD-LL | TRUE | 1 | 100,85 | 3 | 80, 225 |  |  | Total Harmonic Distortion,L-L,L-N,Max,AB,BC,CA | 1 | 5 | %
VOLTAGE-THD-LL-Max | TRUE |  |  |  |  | THD-Max | 720, 150 | Total Harmonic Distortion Max.,L-L,L-N,Max,AB,BC,CA | 1 | 50 | % |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-THD-LN | TRUE |  |  |  |  | LN | 720, 150; 620, 150 | Total Harmonic Distortion,L-L,L-N,Max,A,B,C | 1 | 5 | %
VOLTAGE-THD-LN-Max | TRUE |  |  |  |  | THD-Max | 720, 150 | Total Harmonic Distortion Max.,L-L,L-N,Max,A,B,C | 1 | 50 | % |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-Freq | TRUE | 1 | 100,85 | 4 | 80, 270 |  |  | Frequency,Frequency,Max,Min | 55 | 62 | Hz
VOLTAGE-Freq-Min | TRUE |  |  |  |  | Min | 720, 150 | Frequency Min.,Frequency,Max,Min | 55 | 62 | Hz |  |  |  |  | TRUE
VOLTAGE-Residual | TRUE | 1 | 100,85 | 5 | 80, 315 | Max | 620, 150 | Residual Voltage Max.,RMS,Fund.,Max,Min | 10; 1 | 20; 5 | V |  |  |  |  | TRUE
CURRENT-RMS | TRUE | 2 | 260,85 | 1 | 80, 135 |  |  | RMS Current,Min,Max,A,B,C,Average | 23.0; 23.0; 23.0; 23.0; | 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; | A | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 | 55.0; 55.0; 55.0; 55.0 |  | %
CURRENT-RMS-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 620, 150 | RMS Current Max.,Min,Max,A,B,C,Average | 23.0; 23.0; 23.0; 23.0; | 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; | A | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 |  | % | TRUE | 4; 300
CURRENT-RMS-Min | TRUE |  |  |  |  | Min | 720, 150 | RMS Current Min.,Min,Max,A,B,C,Average | 23.0; 23.0; 23.0; 23.0; | 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; | A | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 | 55.0; 55.0; 55.0; 55.0 |  | % | TRUE | 4; 300
CURRENT-Fund | TRUE | 2 | 260,85 | 2 | 80, 180 |  |  | Fundamental Current,Min,Max,A,B,C,Average | 23.0; 23.0; 23.0; 23.0; | 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; | A | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 | 55.0; 55.0; 55.0; 55.0 |  | %
CURRENT-Fund-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 620, 150 | Fundamental Current Max.,Min,Max,A,B,C,Average | 23.0; 23.0; 23.0; 23.0; | 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; | A | 45.0; 45.0; 45.0; 45.0 | 55.0; 55.0; 55.0; 55.0 |  | % | TRUE | 4; 300